附件2

企业事业单位环境信息公开表

一、基础信息

| 单位名称 | 桐乡市思源纺织有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织机构代码 | 913304834719521181X |  | 法定代表人 | 陆新梅 |
| 生产地址 | 桐乡市河山镇车字桥 |  | 监管类型 | □国控 □省控 √市控 |
| 所属行业 | 纺织业 |  | 联系电话 | 057388677159 |
| 生产经营和管理服务的主要内容 | 主要从事绢丝、绢毛、绢棉、绢麻等混纺纱、高支亚麻纱、绵球、落绵、针织品、丝织品的生产、销售；普通道路货运；货物进出口。 |  |  |  |
| 主要产品 |  | 生产规模 |  |  |
| 亚麻纱 |  | 2000吨 |  |  |
| …… |  |  |  |  |

二、排污信息

| 水污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放口数量 | 1个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放口名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 上一年度实际废水排放总量（吨） | 核定的年度废水排放总量（吨） | 主要/特征污染物名称(mg/L) | 排放浓度 | 监测 方式 | 监测 时间 | 执行的污染物排放标准及浓度限值(mg/L) | 是否 超标 |
| 工业废水排放口1 | 位于厂区内污染治理设西北角 | 纳管 | 98553.75 | 87705 | 化学需氧量 | 118 | 自动 | 2021.10.28 | 250 | 否 |
|  |  |  |  |  | PH值 | 6.8 | 自动 | 2021.10.28 | 6-9 | 否 |
|  |  |  |  |  | 总氮 | 9.78 | 自动 | 2021.10.28 | 30 | 否 |
|  |  |  |  |  | 总磷 | 0.14 | 自动 | 2021.10.28 | 1.5 | 否 |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.23 | 自动 | 2021.10.28 | 25 | 否 |
| 工业废水排放口2 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、排放口名称，填写工业废水排放口1、工业废水排放口2、……； 2、排放口位置，如“位于厂区内污染治理设施东南角”；3、排放方式，填写“纳管”或“外排”；4、核定的年度污水排放总量，是指排污许可证或排污权交易证书上经环保部门许可的排放量；5、主要/特征污染物名称，填写环境影响评价文件中确定的污染因子名称； 6、排放浓度，填写最近一个时段的监测数据；7、监测方式，填写“手工”或“自动”；8、执行的污染物排放标准及浓度限值，是指国家或省规定的污染因子排放浓度限值。9、表格不够可下拉。

| 大气污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放口数量 | （填写数字几个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放口名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 核定的排放总量（吨） | 排放浓度 | 监测 方式 | 监测 时间 | 执行的污染物排放标准及浓度限值（mg/m3） | 是否 超标 |
|  |  |  | 二氧化硫(mg/ m3) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 氮氧化物(mg/ m3) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 烟气温度(℃) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 氧气含量(%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 烟气流速(m3/h) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 烟气压力(KPa) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 烟尘(mg/ m3) |  |  |  |  |  |  |
| 酸雾吸收塔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、排放口名称，根据本单位实际情况填写，如××××型锅炉、××××型吸收塔等；2、排放口位置，如“位于厂区内污染治理设施东南角”等；3、排放方式，如连续排放、间歇排放等；4、主要/特征污染物名称，填写环境影响评价文件中确定的污染因子名称；5、核定的年度污水排放总量，是指排污许可证或排污权交易证书上经环保部门许可的排放量；6、排放浓度，填写最近一个时段的监测数据；7、监测方式，填写“自测”或“环保检测”；8、执行的污染物排放标准及浓度限值，是指国家或省规定的污染因子排放浓度限值。

| 固体废物 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固体废物名称 | 是否危险废物 | 处置方式 | 处置数量（吨） | 处置时间 | 处置去向 |
| 一般污泥 | 否 | 综合利用 | 462.12 | 2020全年 | 嘉兴新嘉爱斯热电有限公司 |
| …… |  |  |  |  |  |

备注：1、固体废物名称，根据本单位环境影响评价文件中确定的实际固体废物填写，如含铬污泥、治理设施污泥、废桶、煤渣等；2、处置方式，根据本单位实际填写自行处置、委托处置等；3、处置数量，填写最近一个时段处置的数量，时段可以为月、季、年；4、处置去向，填写固体废物最终到达的场所，如××××处理中心、××××公司、×××填埋场等。

| 噪声（周边有噪声敏感建筑物的单位应当公开，其他单位自愿公开） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界位置 | 监测的噪声值（dB） |  | 执行的厂界噪声排放标准限值（dB） |  | 超标 情况 |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |
| 厂界东 | 59.7 | 48.6 | 60 | 50 | 否 |
| 厂界南 | 59.4 | 47.8 | 60 | 50 | 否 |
| 厂界西 | 54.4 | 46.9 | 60 | 50 | 否 |
| 厂界北 | 55.2 | 45.6 | 60 | 50 | 否 |

备注：1、敏感建筑物，是指居民点、学校、医院等；2、监测的噪声值，根据本单位实际监测，如夜间不生产，则不用测。

| 其他污染类型 |  |
| --- | --- |

三、防治污染设施的建设和运行情况

| 设施类别 | 防治污染设施名称 | 投运时间 | 处理能力 | 运行情况 | 运维单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 污水处理设施 | 2000.1 | 500t/d | 正常 | 本单位 |
|  | 污染源自动监控系统 | 2015.4 | / | 正常 | 浙江创源环境科技 |
|  | …… |  |  |  |  |
| 大气污染物 |  |  |  |  |  |
| 固体废物 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| 噪声 |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |

备注：1、水和大气防治设备包括处理设施和污染源自动监控系统；2、处理能力，是指设计的处理能力；3、运维单位，根据实际填写“本单位”或“委托×××公司”。

四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

| 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目名称 | 环评审批单位 | 环评审批时间 | 环评审批文号 | 竣工验收单位 | 竣工验收时间 | 竣工验收文号 |
| 高支亚麻纱2000吨技改项目 | 桐乡市环境保护局 | 2015. 2.3 | 桐环建〔2015〕32号 | 桐乡市环境保护局 | 2017.12.30 | 桐环建验[2017]92号 |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 其他环境保护行政许可情况 |  |  |  |  |  |  |

备注：填写企业自成立以来所有的环评和审批建设项目，建设项目名称与环保审批名称保持一致。

五、突发环境事件应急预案

| 突发环境事件应急预案 |  |
| --- | --- |
| 备案部门 | 桐乡市环境保护局 |
| 备案时间 | 2018.01.12 |
| 主要内容 | (1)通过调查了解企业突发环境事件类型、环境危险源的基本情况以及可能产生的环境危害后果及严重程度，全 面分析企业环境风险情况； (2)全面评估企业突发环境事件的现有应急能力，加强企业对突发环境事件的管理能力，全面预防突发环境事件的 发生； (3)建立健全环境污染事件应急机制，提高企业应对公共危机的突发环境事件的能力，确保事故发生时能够及时、 有效处理事故源，控制事故扩大，减小事故造成的损失； (4)降低企业突发环境事件所造成的环境危害。通过突发环境事件的应急处理、环境应急监测、事故信息的及时 发布、受影响人员迅速转移等措施，将事故所造成的危害降至最低。 (5)通过应急预案的编制，促进企业提高环境风险意识，并通过应急物资、设备的落实和环境管理制度的完善， 降低企业环境风险发生概率。 |

六、环境自行监测方案（列入国家重的企业填写本表）

| 主要内容 | （企业自行监测方案应包括企业基本信息、监测点位、监测指标、监测频次、执行排放标准及其限值、监测方法和仪器、监测质量控制、监测点位示意图、监测结果公开时限） |
| --- | --- |

七、其他应当公开的环境信息（认为有其它环境信息需要公开的填写本表）

| 其他应当公开的环境信息 |  |
| --- | --- |

附件 3

企业事业单位环境信息公开工作备案表

| 单位名称 | 桐乡市思源纺织有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 桐乡市河山镇车字桥 |  |  |
| 法定代表人 | 陆新梅 | 联系电话 | 13575359278 |
| 信息公开负责人 | 张益民 | 联系电话 | 13567368155 |
| 环境信息公开方式（请按照实际公开方式勾 | 1. 公告或者公开发行的信息专刊□ |  |  |
|  | 2. 广播、电视等新闻媒体□ |  |  |
| 选，并在后面填写具体 | 3. 信息公开服务、监督热线电话□ |  |  |
| 方式，例如公示牌、电 子屏、门户网站、微信 | 4. 本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、 电子触摸屏等场所或者设施□ |  |  |
| 公众号、微博等） | 5. 其他便于公众及时、准确获得信息的方式☑ |  |  |
|  | 具体方式：通过公司官网公开 |  |  |
|  | http://wwww.siyuantextile.com |  |  |
| 环境信息公开内容（完 | 1.基础信息；☑ 2. 排污信息；☑ 3. 防治污染设施的建设 |  |  |
| 成公开的内容请打勾） | 和运行情况；☑ 4. 建设项目环境影响评价及其他环境保护 |  |  |
|  | 行政许可情况；☑ 5. 突发环境事件应急预案；☑ 6. 环境 |  |  |
|  | 自行监测方案；□ 7.其他应当公开的环境信息。□ |  |  |
| 自行监测委托单位 | 浙江绿青工程检测有限公司 |  |  |

注：备案时请提供相关公开方式的照片或截图，并注明公式位置或者地址。